**טופס ניהול סריקה: Cat\_Classic**

תאריך: Scan Date. שעה: Scan Hour.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם הנסיין: | Shiran Oren | מעבדה: | Tom Schonberg |
| פרוטוקול: | TS\_lab\Shiran\... | | |
| שם הנבדק: | Name of Subject. | קידוד נבדק: | Coding Number. |
| ציוד היקפי | | | |
| מסך LCD | LCD (2 mirrors) | מנח | AC-PC - 30deg |
| קופסת תגובה | Response Box (mode 002) | יד | Right hand |
| ציוד נוסף | Choose an item. | ציוד נוסף | Eye Tracker |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מערך סריקה | | | | |
| הערות | מס' | משך | סוג סריקה |  |
| 1resopnse to snacks | 1 | 360 | CMRR\_302vol | 1 |
| 1resopnse to snacks | 2 | 360 | CMRR\_302vol | 2 |
| training1 | 1 | 246 | CMRR\_207vol | 3 |
| training2 | 2 | 246 | CMRR\_207vol | 4 |
| training3 | 3 | 246 | CMRR\_207vol | 5 |
| training4 | 4 | 246 | CMRR\_207vol | 6 |
| training5 | 5 | 246 | CMRR\_207vol | 7 |
| training6 | 6 | 246 | CMRR\_207vol | 8 |
| Enter Comments. | 1 | 1:54 | FLAIR | 9 |
| Enter Comments. | 1 | 5:23 | MPRAGE\_EnhancedContrast | 10 |
| 2resopnse to snacks | 3 | 360 | CMRR\_302vol | 11 |
| 2resopnse to snacks | 4 | 360 | CMRR\_302vol | 12 |
| probe1 | 1 | 368 | CMRR\_307vol | 13 |
| probe2 | 2 | 368 | CMRR\_307vol | 14 |
| resting state | 1 | 480 | CMRR\_400vol | 15 |
| הערות כלליות:  קופסת תגובה: ביד ימין, כשהכפתור הכחול בצד שמאל של הנבדק/ת. סה"כ סריקה (בלי כיולים, localizer וזמני התארגנות: 3190 TR, כ-70 דקות |  |  |  | 16 |